## Sheet2
十里洋场景观铁艺平台报价清单
序号 | 项目部位 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
1 | 建筑工程 | 开挖工程
2 | 建筑工程 | 挖土方 | 1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m 3.含基底钎探，人工机械结合开挖，运土归堆 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 2767.12
3 | 建筑工程 | 土方回填 | 1.材料品种:原土回填 2.密实度:碾压夯实 3.机械回填 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 2245.51
4 | 建筑工程 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土弃置 2.清理、归堆、外运 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 521.61
5 | 建筑工程 | 平整场地 | 1.类别:回填后场地平整 2.机械夯实 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 1472.98
6 | 建筑工程 | 混凝土工程
7 | 建筑工程 | 基础垫层 | 1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 61.95
8 | 建筑工程 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:筏板基础 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 57.86
9 | 建筑工程 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 179.97
10 | 建筑工程 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 60.6
11 | 建筑工程 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 52.62
12 | 建筑工程 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费用 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 103.75
13 | 建筑工程 | 钢筋工程
14 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，φ6 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.194
15 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ8 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.567
16 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ10 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 30.892
17 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ12 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 16.144
18 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ14 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 2.645
19 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ12-φ18 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.228
20 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ20 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 9.698
21 | 建筑工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，φ20 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 8.891
22 | 建筑工程 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋连接 2.规格:φ22 3.连接方式:电渣压力焊 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1690
23 | 建筑工程 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋连接 2.规格:φ20 3.连接方式:直螺纹连接 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 154
24 | 建筑工程 | 钢结构工程
25 | 建筑工程 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 4.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 5.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 6.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 7.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 8.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 7.801
26 | 建筑工程 | 钢管柱 | 1.柱类型:方管钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 4.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 5.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 6.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 7.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 8.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 52.127
27 | 建筑工程 | 钢梁 | 1.柱类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 4.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 5.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 6.防火要求:耐火极限≥1.5h,采用膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于1.5mm 7.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 8.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 67.349
28 | 建筑工程 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:HB1-90钢筋桁架楼承板 2.钢板型号、厚度:0.5mm厚镀锌板 3.构件涂(镀)层要求:双面镀锌量≥120g/m2 4.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 864.61
29 | 建筑工程 | 钢板包边 | 1.钢材品种、规格:钢板包边 2.钢板型号、厚度:2mm厚 3.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 5.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 6.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 137.74
30 | 建筑工程 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:Q355B，5mm花纹钢板 2.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 3.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 5.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 6.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 7.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 5.769
31 | 建筑工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q355B，C120a 2.构件类型:楼梯平台钢支撑 3.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 5.防火要求:耐火极限≥1.5h,采用膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于1.5mm 6.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 7.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 6.85
32 | 建筑工程 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B，5mm花纹钢板 2.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 3.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 5.防火要求:耐火极限≥2h,采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于20mm 6.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 7.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 10.05
33 | 建筑工程 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 2.材料规格:C14 3.植入深度:300mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 根 | 276
34 | 建筑工程 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢柱、钢梁之间连接板 2.钢材品种、规格:Q355B 3.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 4.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 5.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 6.防火要求:耐火极限≥1.5h,采用膨胀型防火涂料,涂层厚度不小于1.5mm 7.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 8.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 6.774
35 | 建筑工程 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:柱脚预埋板、垫板、加肋板 2.钢材品种、规格:Q355B 3.焊接方法:采用E50系列（GB/T5118） 4.除锈等级:满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级标准，采用喷砂处理 5.油漆品种、涂刷遍数:除锈后涂刷防锈漆两道，防腐漆两道 6.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 17.047
36 | 建筑工程 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:地脚螺栓 M27 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 1891
37 | 建筑工程 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:高强螺栓 M20 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 6384
38 | 建筑工程 | 剪力栓钉 | 1.栓钉种类、规格:栓钉，M19 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 10215
39 | 装饰工程 | 成品雕塑
40 | 装饰工程 | 喷水雕塑 | 1.名称:喷水雕塑（成品） 2.材质:白色荔枝面花岗岩 3.规格:直径2350mm*高2150mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 2
41 | 装饰工程 | 大天使雕塑 | 1.名称:大天使雕塑 2.骨架材质、规格:热镀锌方钢100*100*6mm+热镀锌方钢60*60*5mm固定在水池内 3.雕塑规格:高5250mm*宽4500mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1
42 | 装饰工程 | 小天使雕塑 | 1.名称:小天使雕塑 2.骨架材质、规格:热镀锌方钢100*100*6mm+热镀锌方钢50*50*5mm固定在水池内 3.雕塑规格:高5250mm*宽4500mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 2
43 | 装饰工程 | 一层水景花池
44 | 装饰工程 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数不小于0.95 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 60.75
45 | 装饰工程 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比:碎石垫层 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 6.08
46 | 装饰工程 | 基础垫层 | 1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 6.08
47 | 装饰工程 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 10.41
48 | 装饰工程 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:混凝土水池挡土墙 2.混凝土强度等级:C20 3.墙体厚度:150mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 2.27
49 | 装饰工程 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:挡土墙钢筋，C10 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.098
50 | 装饰工程 | 零星项目砂浆找平 | 1.基层类型、部位:挡土墙底面及侧壁 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 74.59
51 | 装饰工程 | 防水 | 1.部位:挡土墙底面及侧壁 2.防水膜品种:聚氨酯防水涂料，单组份 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 74.59
52 | 装饰工程 | 防潮层、保护层 | 1.部位:挡土墙底面及侧壁保护层 2.材料:1:2.5水泥砂浆 3.厚度:20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 74.59
53 | 装饰工程 | 石材零星项目 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:20mm厚芝麻白仿石砖 3.勾缝材料种类:专用勾缝剂 4.面层处理方式:石材结晶、打磨、倒角等综合考虑 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 74.59
54 | 装饰工程 | 一层水景泵坑
55 | 装饰工程 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数不小于0.95 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 6.75
56 | 装饰工程 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比:碎石垫层 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 0.69
57 | 装饰工程 | 基础垫层 | 1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 0.69
58 | 装饰工程 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 1.02
59 | 装饰工程 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:混凝土水池挡土墙 2.混凝土强度等级:C20 3.墙体厚度:150mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 2.16
60 | 装饰工程 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:挡土墙钢筋，C10 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.639
61 | 装饰工程 | 零星项目砂浆找平 | 1.基层类型、部位:挡土墙底面及侧壁 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 40.32
62 | 装饰工程 | 防水 | 1.部位:挡土墙底面及侧壁 2.防水膜品种:聚氨酯防水涂料，单组份 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 40.32
63 | 装饰工程 | 防潮层、保护层 | 1.部位:挡土墙底面及侧壁保护层 2.材料:1:2.5水泥砂浆 3.厚度:20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 40.32
64 | 装饰工程 | 石材零星项目 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:20mm厚芝麻白仿石砖 3.勾缝材料种类:专用勾缝剂 4.面层处理方式:石材结晶、打磨、倒角等综合考虑 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 40.32
65 | 装饰工程 | 泵坑盖板 | 1.构件名称:成品不锈钢篦子 2.构件尺寸:1400mm*1400mm*30mm厚 3.材料品种、规格:不锈钢 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 3
66 | 装饰工程 | 一层入口台阶及坡道
67 | 装饰工程 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数不小于0.95 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 20.07
68 | 装饰工程 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比:碎石垫层 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 6.02
69 | 装饰工程 | 台阶 | 1.踏步高、宽:150mm*450mm 2.混凝土种类:混凝土台阶 3.混凝土强度等级:C30 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 8
70 | 装饰工程 | 坡道 | 1.面层厚度:80mm厚 2.混凝土种类:混凝土坡道 3.混凝土强度等级:C30 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 3.72
71 | 装饰工程 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:台阶及坡道钢筋，C10 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.821
72 | 装饰工程 | 石材台阶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:1200*450*50mm厚芝麻白花岗岩面砖 3.勾缝材料种类:专用勾缝剂 4.面层处理方式:石材结晶、打磨、倒角等综合考虑 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 8
73 | 装饰工程 | 石材坡面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面 2.面层材料品种、规格:30mm厚芝麻白烧毛花岗岩板 3.勾缝材料种类:专用勾缝剂 4.面层处理方式:石材结晶、打磨、倒角等综合考虑 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 7.44
74 | 装饰工程 | 一层主入口栏杆
75 | 装饰工程 | 栏杆柱 | 1.规格:550mm*550mm*1300mm高 2.基层材料种类:底部C30混凝土基础，预埋钢板-10*100*100,预埋件φ10，锚筋L=120，钢柱是100*100*6mm镀锌方管，60*60*5mm厚镀锌方管立柱做造型，横向50*50*4mm厚镀锌方管加固 3.面层材料品种:柱身中间造型-5mm厚定制花纹贴膜钢化玻璃+10*5*1.6mm金色304不锈钢格栅，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 4.底座采用50*50*4镀锌方通固定，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 26
76 | 装饰工程 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:芝麻白大理石栏杆扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格:芝麻白成品大理石宝瓶柱栏杆立柱 3.高度:1100mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 84.8
77 | 装饰工程 | 栏杆底座 | 1.面层材料种类、规格:芝麻白大理石面砖 2.规格:宽600mm，高度结合现场实际情况 3.固定配件种类:C30混凝土基础，横向50*50*5mm镀锌角钢，竖向60*60*5mm镀锌槽钢，化学锚栓160*M12，M10*30不锈钢螺栓连接固定，内含70*50不锈钢挂件 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 67.6
78 | 装饰工程 | 一层顶面不锈钢
79 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:3mm厚银色304不锈钢方通 2.构件类型:一层顶面弧形交叉方通及固定方通 3.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 3.275
80 | 装饰工程 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:高强螺栓 M20 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 216
81 | 装饰工程 | 顶面镜面不锈钢 | 1.部位:一层顶面及钢支撑外包板 2.面板材料品种、规格:1.6厚银色304不锈钢 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 875.94
82 | 装饰工程 | 二层地面铺装
83 | 装饰工程 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.上翻高度:150mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 674.37
84 | 装饰工程 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚细石混凝土找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800mm*800mm*10mm厚定制花纹陶瓷防滑地砖 4.勾缝材料种类:专用勾缝剂 5.面层处理方式:综合考虑瓷砖打磨、倒角等 6.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 636.85
85 | 装饰工程 | 块料楼梯（弧形） | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆），表面撒水泥粉，内置φ6圆筋镀锌钢丝网@100mm 2.面层材料品种、规格:800mm*800mm*10mm厚定制花纹陶瓷防滑地砖 3.防滑条材料种类、规格:照明铝合金防滑条 4.勾缝材料种类:专用勾缝剂 5.面层处理方式:综合考虑瓷砖打磨、倒角等 6.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 124.39
86 | 装饰工程 | 一层圆柱装饰
87 | 装饰工程 | 圆柱底座 | 1.底座种类:定制成品装饰米白色大理石柱础 2.规格:800*800*150mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 113
88 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管30*40*3mm厚+镀锌角钢L50*50*3mm跟原钢柱连接做框架 2.连接件:M8螺栓连接固定 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 25.78
89 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 851.04
90 | 装饰工程 | 柱头 | 1.种类:2.0mm厚304不锈钢金色成品柱头样式 2.规格:不规则弧形800*800*300mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 113
91 | 装饰工程 | 一层走廊内格栅拱圈造型
92 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:内框架造型 2.钢材品种、规格:金色3.0mm厚304不锈钢方管，50*30*3mm厚 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 3.967
93 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:外框架造型及拱顶石造型 2.钢材品种、规格:30*30*3mm厚镀锌方通 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 10.283
94 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢弧形拱圈外包板及拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 633.46
95 | 装饰工程 | 一层造型拱圈门
96 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:拱门立柱+门头+拱顶石造型 2.钢材品种、规格:镀锌角钢L40*4mm+热镀锌方钢50*50*3mm厚 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 9.076
97 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:拱圈门立柱 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 490.09
98 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢弧形拱圈外包板及拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 701.37
99 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 2.浮雕样式:斜三角形状：边长约850mm*1050mm*1350mm，造型厚度：30mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 32
100 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 2.浮雕样式:斜三角形状：边长约边长约960mm*1170mm*1520mm，造型厚度：30mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 76
101 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 2.浮雕样式:斜三角形状：边长约边长约1100mm*1500mm*1850mm，造型厚度：30mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
102 | 装饰工程 | 一层造型窗
103 | 装饰工程 | 造型窗 | 1.钢骨架品种、规格:顶部及底部100*50*3mm+50*50*4mm银色304不锈钢方通焊接固定 2.预埋件品种、规格:100*100*10mm厚钢板（防锈处理），φ10锚筋L=120mm 3.材料品种、规格:10mm厚定制花纹贴膜钢化玻璃+60*45*4mm凹槽银色304不锈钢管边框 4.双面做1.6mm厚中空围边银色304不锈钢成品镂空花纹，厚度20mm | m2 | 49.61
104 | 装饰工程 | 二层造型影壁
105 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:140*120*3mm厚银色304不锈钢方钢管+50*50*3mm厚304不锈钢方钢管固定框架 2.预埋件:-10*100*100钢板（防锈处理）@500，φ10 锚筋L=120 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.196
106 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:造型影壁外框架 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 33.34
107 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:造型影壁框架造型中间部分 2.面层材料品种、规格:定制花纹阻燃亚克力板，6mm厚 | m2 | 7.58
108 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:影壁造型花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长7220mm*高7070mm*40mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1
109 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:西侧门头造型花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长6200*高1820*40mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1
110 | 装饰工程 | 二层造型拱门
111 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:100*100*3mm厚304不锈钢方钢管固定框架 2.预埋件:-10*100*100钢板（防锈处理）@500，φ10 锚筋L=120 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.215
112 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:造型拱门框架 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 7.34
113 | 装饰工程 | 成品装饰线条 | 1.类型:造型拱门线脚 2.线条材料品种、规格:1.6mm厚银色304不锈钢成品装饰条 不规则弧形，展开280mm宽 | m | 18.35
114 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:造型拱门花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长4080*高3850*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1
115 | 装饰工程 | 二层雨棚连廊造型拱圈
116 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:连廊拱圈柱脚 2.钢材品种、规格:L30*30*3mm厚镀锌角钢 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.026
117 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:连廊造型拱圈顶部交叉钢骨架 2.钢材品种、规格:60*60*3mm厚银色304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.328
118 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:正面造型拱圈钢骨架 2.钢材品种、规格:50*50*3mm厚304不锈钢方钢管+25*25*2mm厚304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.368
119 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:正面造型拱圈外包板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 59.66
120 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:正面+侧面 造型方框架 2.钢材品种、规格:50*50*3mm厚304不锈钢方钢管+30*25*2mm厚银色304不锈钢方钢管+20*10*2mm厚304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 3.04
121 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:正面+侧面 造型方框架外包板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 1075.2
122 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:正面造型拱圈花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长3650*高1500*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 12
123 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:正面造型框架花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长4300*1050*10mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 32
124 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:端部花纹+玻璃造型 2.浮雕材料种类:5mm厚钢化玻璃+1.6mm厚中空围边银色304不锈钢成品镂空花纹 3.浮雕样式:直径2925mm半圆形，厚度10mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 4
125 | 装饰工程 | 二层雨棚
126 | 装饰工程 | 玻璃雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距:30*30*2mm厚银色304不锈钢方钢管，@300mm 2.玻璃材料品种、规格:10T+2.28PVB+10T热弯钢化夹胶超白防火玻璃，结构胶（DC995）及透明玻璃胶 3.嵌缝材料种类:双面胶条6*10*30，端部放胶垫 4.防护材料种类:4mm厚304不锈钢U型卡槽，60*40*60mm 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 208.92
127 | 装饰工程 | 二层栏杆
128 | 装饰工程 | 栏杆柱 | 1.规格:550mm*550mm*1300mm高 2.基层材料种类:底部C30混凝土基础，预埋钢板-10*100*100,预埋件φ10，锚筋L=120，钢柱是100*100*6mm镀锌方管，60*60*5mm厚镀锌方管立柱做造型，横向50*50*4mm厚镀锌方管加固 3.面层材料品种:柱身中间造型-5mm厚定制花纹贴膜钢化玻璃+10*5*1.6mm金色304不锈钢格栅，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 4.底座采用50*50*4镀锌方通固定，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 145
129 | 装饰工程 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.栏杆(板)材料种类、规格:芝麻白成品大理石宝瓶柱栏杆立柱 2.高度:980mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 335.23
130 | 装饰工程 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格:2.0mm厚304不锈钢板 2.固定配件种类:100*50*4mm厚镀锌方管 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 335.23
131 | 装饰工程 | 栏杆底座 | 1.面层材料种类、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 2.规格:宽600mm，高度结合现场实际情况 3.固定配件种类:C30混凝土基础，50*50*4mm镀锌方通 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 335.23
132 | 装饰工程 | 二层山花造型
133 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:山花造型钢骨架 2.钢材品种、规格:200*150*3mm厚304不锈钢方钢管+50*50*3mm厚304不锈钢方管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.714
134 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:山花造型外包不锈钢板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 14.42
135 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:山花造型花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹，拱劵双侧安装 3.浮雕样式:不规则 长5760*高2900*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 1
136 | 装饰工程 | 二层亭子
137 | 装饰工程 | 1#亭子
138 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:50*50*4mm镀锌方通+30*30*3mm镀锌方通跟原钢柱连接做框架 2.连接件:M8螺栓连接固定 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.834
139 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 172.68
140 | 装饰工程 | 柱头 | 1.种类:2.0mm厚304不锈钢金色成品柱头样式 2.规格:不规则长360mm*460mm*200mm厚 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 6
141 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:金色304成品格栅，5*10*2mm厚 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 1.61
142 | 装饰工程 | 玻璃顶装饰 | 1.骨架材料种类、规格、中距:30*30*2mm厚银色304不锈钢方钢管，@300mm 2.玻璃材料品种、规格:10T+2.28PVB+10T热弯钢化夹胶超白防火玻璃，结构胶（DC995）及透明玻璃胶 3.嵌缝材料种类:双面胶条6*10*30，端部放胶垫 4.防护材料种类:4mm厚304不锈钢U型卡槽，60*40*60mm 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 63.68
143 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶内侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:倒三角形2500*2500*2500mm- 20宽*20厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 6
144 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:高2530mm*宽800mm-30宽*30厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 6
145 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧装饰花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:斜三角形600mm*420mm*420mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 12
146 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:拱形门框造型及拱顶石造型、拱门与玻璃顶交界处 2.钢材品种、规格:50*50*4mm厚镀锌方通 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 6.076
147 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 14.11
148 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:门框造型外包不锈钢板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢门框造型装饰外包板及拱门与玻璃顶交界处 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 59.33
149 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:罗马柱雕塑造型 2.浮雕样式:高835mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 6
150 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:亭子宝塔造型 2.钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方通+L40*4镀锌角钢 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.235
151 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:1.6mm金色镜面304不锈钢宝顶 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 63.28
152 | 装饰工程 | 2#亭子
153 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 46.12
154 | 装饰工程 | 圆柱底座 | 1.底座种类:定制成品装饰不锈钢柱础 2.规格:圆形，直径480mm*115mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
155 | 装饰工程 | 玻璃顶装饰 | 1.骨架材料种类、规格、中距:30*30*2mm厚银色304不锈钢方钢管，@300mm 2.玻璃材料品种、规格:10T+2.28PVB+10T热弯钢化夹胶超白防火玻璃，结构胶（DC995）及透明玻璃胶 3.嵌缝材料种类:双面胶条6*10*30，端部放胶垫 4.防护材料种类:4mm厚304不锈钢U型卡槽，60*40*60mm 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 75.36
156 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶内侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:1950*1950*1800mm- 20宽*20厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
157 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:高1310mm*宽600mm-30宽*30厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
158 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧装饰花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:倒三角形1000mm*650mm*650mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
159 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:拱形门框造型及拱顶石造型、拱门与玻璃顶交界处 2.钢材品种、规格:50*50*4mm厚镀锌方通 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.42
160 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 15.36
161 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:门框造型外包不锈钢板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢门框造型装饰外包板及拱门与玻璃顶交界处 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 26.4
162 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:亭子宝塔造型 2.钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方通+L40*4镀锌角钢 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.888
163 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:1.6mm金色镜面304不锈钢宝顶 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 209.6
164 | 装饰工程 | 3#亭子
165 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 23.06
166 | 装饰工程 | 圆柱底座 | 1.底座种类:定制成品装饰不锈钢柱础 2.规格:圆形，直径200mm*115mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
167 | 装饰工程 | 玻璃顶装饰 | 1.骨架材料种类、规格、中距:30*30*2mm厚银色304不锈钢方钢管，@300mm 2.玻璃材料品种、规格:10T+2.28PVB+10T热弯钢化夹胶超白防火玻璃，结构胶（DC995）及透明玻璃胶 3.嵌缝材料种类:双面胶条6*10*30，端部放胶垫 4.防护材料种类:4mm厚304不锈钢U型卡槽，60*40*60mm 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 37.68
168 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶内侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:755*755*700mm- 20宽*20厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
169 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧镂空花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:高520mm*宽230mm-30宽*30厚线条组合 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
170 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:玻璃顶外侧装饰花纹 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:倒三角形280*220mm*220mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 24
171 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:拱形门框造型及拱顶石造型、拱门与玻璃顶交界处 2.钢材品种、规格:50*50*4mm厚镀锌方通 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.71
172 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 7.68
173 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:山花造型外包不锈钢板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢门框造型装饰外包板及拱门与玻璃顶交界处 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 13.2
174 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:亭子宝塔造型 2.钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方通+L40*4镀锌角钢 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.444
175 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:1.6mm金色镜面304不锈钢宝顶 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 104.8
176 | 装饰工程 | 一层二层交接处造型
177 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:30*30*3mm厚镀锌方钢+40*40*4mm镀锌方通+50*60*5mm镀锌方通 2.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 5.294
178 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:一层二层交接处外包不锈钢板造型 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 379.95
179 | 装饰工程 | 水舌
180 | 装饰工程 | 水舌 | 1.类型:滴水兽造型 2.材料种类:2.0mm厚银色304不锈钢水舌装饰柱头造型 3.浮雕样式:长450mm*宽400*高700mm 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 16
181 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:水舌造型 2.钢材品种、规格:30*30*3mm厚镀锌方通 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 0.163
182 | 装饰工程 | 连廊（两个）
183 | 装饰工程 | 圆柱底座 | 1.底座种类:定制成品装饰米白色大理石柱础 2.规格:800*800*150mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 20
184 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢管30*40*3mm厚+镀锌角钢L50*50*3mm跟原钢柱连接做框架 2.连接件:M8螺栓连接固定 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 4.563
185 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢造型柱 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 150.63
186 | 装饰工程 | 柱头 | 1.种类:2.0mm厚304不锈钢金色成品柱头样式 2.规格:不规则弧形800*800*300mm高 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 20
187 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:拱门立柱+门头+拱顶石造型 2.钢材品种、规格:镀锌角钢L40*4mm+热镀锌方钢50*50*3mm厚 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.815
188 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:银色1.6厚304不锈钢弧形拱圈外包板及拱顶石造型 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 140.2
189 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 2.浮雕样式:斜三角形状：边长约2780*1650*1650mm，造型厚度：30mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
190 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 2.浮雕样式:斜三角形状：边长约3250*1555*2780mm，造型厚度：30mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
191 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:3mm厚银色304不锈钢方通 2.构件类型:一层顶面弧形交叉方通及固定方通 3.钢结构运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.092
192 | 装饰工程 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:高强螺栓 M20 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 72
193 | 装饰工程 | 顶面镜面不锈钢 | 1.部位:一层顶面及钢支撑外包板 2.面板材料品种、规格:1.6mm厚银色304不锈钢 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 184.5
194 | 装饰工程 | 块料楼梯（弧形） | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆），表面撒水泥粉，内置φ6圆筋镀锌钢丝网@100mm 2.面层材料品种、规格:800mm*800mm*10mm厚定制花纹陶瓷防滑地砖 3.防滑条材料种类、规格:照明铝合金防滑条 4.勾缝材料种类:专用勾缝剂 5.面层处理方式:综合考虑瓷砖打磨、倒角等 6.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 184.5
195 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:30*30*3mm厚镀锌方钢+40*40*4mm镀锌方通+50*60*5mm镀锌方通 2.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.059
196 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:一层二层交接处外包不锈钢板造型 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 75.99
197 | 装饰工程 | 栏杆柱 | 1.规格:550mm*550mm*1300mm高 2.基层材料种类:底部C30混凝土基础，预埋钢板-10*100*100,预埋件φ10，锚筋L=120，钢柱是100*100*6mm镀锌方管，60*60*5mm厚镀锌方管立柱做造型，横向50*50*4mm厚镀锌方管加固 3.面层材料品种:柱身中间造型-5mm厚定制花纹贴膜钢化玻璃+10*5*1.6mm金色304不锈钢格栅，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 4.底座采用50*50*4镀锌方通固定，2.0mm厚304银色不锈钢板外包 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
198 | 装饰工程 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.栏杆(板)材料种类、规格:芝麻白成品大理石宝瓶柱栏杆立柱 2.高度:980mm 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 60
199 | 装饰工程 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格:2.0mm厚304不锈钢板 2.固定配件种类:100*50*4mm厚镀锌方管 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 60
200 | 装饰工程 | 栏杆底座 | 1.面层材料种类、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 2.规格:宽600mm，高度结合现场实际情况 3.固定配件种类:C30混凝土基础，50*50*4mm镀锌方通 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 60
201 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:连廊造型拱圈顶部交叉钢骨架 2.钢材品种、规格:60*60*3mm厚银色304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.328
202 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:顶面拱型钢骨架 2.钢材品种、规格:50*50*3mm厚304不锈钢方钢管+25*25*2mm厚304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 1.5
203 | 装饰工程 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位:造型拱圈钢骨架 2.钢材品种、规格:50*50*3mm厚304不锈钢方钢管+25*25*2mm厚304不锈钢方钢管 3.运距:依据现场实际情况、自身施工组织设计，综合考虑 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | t | 2.736
204 | 装饰工程 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:造型拱圈外包板 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚银色304不锈钢板外包 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 89.66
205 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:正面造型拱圈花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长4200*高4200*40mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
206 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:侧面造型拱圈花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长7150*高4000*40mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 4
207 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:侧面造型拱圈花样 2.浮雕材料种类:1.6mm厚银色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长1000*高450*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 40
208 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:顶面弧形花纹造型 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长2500*高650*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
209 | 装饰工程 | 装饰浮雕 | 1.类型:顶面弧形花纹造型 2.浮雕材料种类:1.6mm厚金色中空围边304不锈钢镂空花纹 3.浮雕样式:不规则 长950*高680*20mm厚 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 8
210 | 安装工程 | 强电工程
211 | 安装工程 | 基础垫层 | 1.基础形式:配电箱基础垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20 4.含混凝土泵送费用 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 0.11
212 | 安装工程 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖，240mm厚 2.基础类型:砖砌配电箱基础 3.砂浆强度等级:M10 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m3 | 0.63
213 | 安装工程 | 水泥砂浆零星项目 | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:2.5防水砂浆抹面 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m2 | 5.28
214 | 安装工程 | 成套配电箱 | 1.名称:SWALZ室外照明用电总箱 2.型号:防护等级IP54 3.规格:600*1500*240mm 4.安装方式:落地安装 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 1
215 | 安装工程 | 配管 | 1.名称:电缆预埋管 2.材质:SC70 3.敷设方式:室外埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 50
216 | 安装工程 | 电力电缆 | 1.名称:室外埋地电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:室外埋地敷设 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 50
217 | 安装工程 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 2
218 | 安装工程 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 2207.03
219 | 安装工程 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 108.33
220 | 安装工程 | 电力电缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:埋地穿管敷设 3.规格:YJV-4*4 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 134.84
221 | 安装工程 | 电力电缆 | 1.名称:配线 2.规格:YJV-3*6 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 2677.7
222 | 安装工程 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*4 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 6
223 | 安装工程 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-3*6 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 5
224 | 安装工程 | 景观灯 | 1.名称:成品柱灯（三头） 2.规格:高度1750mm 3.金色304不锈钢花纹外包 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 4
225 | 安装工程 | 景观灯 | 1.名称:成品柱灯（单头） 2.规格:高度1750mm 3.金色304不锈钢花纹外包 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 8
226 | 安装工程 | 景观灯 | 1.名称:成品柱灯 2.规格:高度681mm 3.金色304不锈钢花纹外包 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 84
227 | 安装工程 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯 2.安装方式:吊装 3.金色304不锈钢花纹外包 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 45
228 | 安装工程 | 普通灯具 | 1.名称:成品壁灯 2.规格:宽400mm*高555mm 3.金色304不锈钢花纹外包 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 86
229 | 安装工程 | 装饰灯 | 1.名称:入口台阶处LED灯带 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 54
230 | 安装工程 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):≤1KV 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 系统 | 1
231 | 安装工程 | 弱电工程
232 | 安装工程 | 交换机 | 1.名称:室外园区广播交换机 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 1
233 | 安装工程 | 机柜 | 1.规格:28U标准机柜 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 1
234 | 安装工程 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器 2.规格:1000W 3.安装方式:连接交换机 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 1
235 | 安装工程 | 扬声器 | 1.名称:音响 2.规格:40W 3.安装方式:壁挂 4.连接功率放大器 5.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 4
236 | 安装工程 | 配管 | 1.名称:广播进线配管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 50
237 | 安装工程 | 配管 | 1.名称:广播进线配管 2.规格:SC15 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 87
238 | 安装工程 | 双绞线缆 | 1.名称:广播配线 2.类别:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:沿顶板穿管 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 274
239 | 安装工程 | 双绞线缆 | 1.名称:广播配线 2.类别:ZR-RVS-2*2.5 3.敷设方式:沿顶板穿管 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 120
240 | 安装工程 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 8
241 | 安装工程 | 防雷接地
242 | 安装工程 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L50*5mm镀锌角钢 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 根 | 4
243 | 安装工程 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 1
244 | 安装工程 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢40*4mm 3.安装部位:埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 379.18
245 | 安装工程 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 系统 | 1
246 | 安装工程 | 给排水工程
247 | 安装工程 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:QSP25-6-0.75 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 台 | 3
248 | 安装工程 | 阀门 | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN50 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 3
249 | 安装工程 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.规格:DN50 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 套 | 3
250 | 安装工程 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN50 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 3
251 | 安装工程 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:水池内 2.材质、型号、规格:DN25涌泉喷头 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 4
252 | 安装工程 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:水池内 2.材质、型号、规格:DN50涌泉喷头 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 2
253 | 安装工程 | 水表井 | 1.类型:水表井 2.规格:DN65 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 3
254 | 安装工程 | 给水管 | 1.规格:DN65 2.连接形式:接园区给水管网 3.安装部位:埋地敷设 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 150
255 | 安装工程 | 给水管 | 1.规格:DN50 2.安装部位:埋地敷设 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 90
256 | 安装工程 | 滤水器、溢水盘 | 1.名称:水景溢流管 2.规格:De75 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 3
257 | 安装工程 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:排空地漏 2.规格:De75 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 个 | 3
258 | 安装工程 | 排水管 | 1.规格:De110 2.连接形式:水景排空管就近排至人工湖 3.安装部位:管底贴坑底 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 150
259 | 安装工程 | 排水管 | 1.规格:De50 2.连接形式:连接水舌造型 3.安装部位:安装固定在二层地面 4.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | m | 16
260 | 安装工程 | 灭火器 | 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他说明：详见设计图纸、相关规范 | 具 | 16
261 |  |  | 施工费：包括施工所有的人工费及机械费等 | 项 | 1
262 |  |  | 管理费及利润 | 元 | 1
263 |  |  | 不含税合计
264 |  |  | 税金：税率 % | 项 | 1
265 |  |  | 合价 | 元 | 1
266 |  |  | 最终优惠金额 |  |  |  |  | 优惠取整到千元
注：1、单位务必勘察现场。2.本工程采用固定单价包干。3.需开具增值税专用发票，税点9%增值税发票。4.付款方式：预付款30%，材料全部进场后支付至70%，全部施工完成后支付至97%，预留质保金3%，质保期2年。